## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2022 | года
АО "Арсеньевэлектросервис"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
8 | АО "Арсеньевэлектросервис" АО "Арсеньевэлектросервис" | КВЛ | ф-27 ПС "Арсеньев-1" | 6 (6.3) | 16,36 2022.03.29 | 18,00 2022.03.29 | В | 1.4 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 1007 |  |  |  |  | 1
7 | АО "Арсеньевэлектросервис" | КВЛ | Ф-1 ПС "Арсеньев-1" | 6 (6.3) | 12,34 2022.03.16 | 13,28 2022.03.16 | В | 0.9 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) |  | 2 | 412 | 0 | 2 | 410 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 690 |  |  |  |  | 1
6 | АО "Арсеньевэлектросервис" | КВЛ | ф 1 пс Арсеньев 1 | 6 (6.3) | 14,55 2022.03.12 | 16,06 2022.03.12 | В | 1.18 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 690 |  |  |  |  | 1
5 | АО "Арсеньевэлектросервис" | КВЛ | ф-18 ПС "Молодежная" | 6 (6.3) | 13,50 2022.03.05 | 14,18 2022.03.05 | В | 0.47 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 0 | 1680 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь