## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2024 | года
АО "Арсеньевэлектросервис"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
11 | АО "Арсеньевэлектросервис" | КВЛ | Ф-3 пс "Город" | 6 (6.3) | 07,46 2024.09.05 | 07,51 2024.09.05 | В | 0.08 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 1200 |  | №11 06.09.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | АО "Арсеньевэлектросервис" | КЛ | ф-4 Город | 6 (6.3) | 07,46 2024.09.05 | 07,51 2024.09.05 | В | 0.08 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3787 | 0 | 0 | 3787 | 0 | 0 | 0 | 3787 | 0 | 1620 |  | №12 06.09.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
13 | АО "Арсеньевэлектросервис" | КВЛ | ф-5 пс "Молодёжная" | 6 (6.3) | 09,35 2024.09.26 | 10,10 2024.09.26 | В | 0.58 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) | 1 | 0 | 1200 | 1 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 270 |  | №13 27.09.2024 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
14 | АО "Арсеньевэлектросервис" | КВЛ | Ф-14 ПС "Город" | 6 (6.3) | 02,40 2024.09.28 | 03,07 2024.09.28 | В | 0.45 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) | 1 | 0 | 2560 | 1 | 0 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 1570 |  | №14 30.09.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь